Pепублика Србија

Општина Прокупље

Општинска управа

Бр. Р-1.3.10/400-722/14-04

Датум: 11.12.2014.године

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник Р.С,, бр.124/12),

Наручилац врши

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА

- ,, набавку опреме за вртић у улици Вељка Миланковића у Прокупљу,,

Дана 05.12.2014. године постављен је на Портал јавних набавки и сајту наручиоца позив за прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке, за јавну набавку број Р-1.3.10/400-722/14-04, у којој Наручилац врши измену на следећи начин:

I

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН Р-1.3.10/400-722/14-04 у

СПЕЦИФИКАЦИЈА

у конкурсној документацији на страни 33/50

стоји :

| Predmer i predračun |
| --- |
| građevinskih i građevinsko-zanatskih radova |
| Pozicija | Opis | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV | Ukupno bez PDV |
| 1 | Zemljani radovi |  |  |  |  |
| 1.1. | Skidanje behaton ploča I odvoz n amesto koje odredi investitor. Obračun po m2 uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom radova sa svim predradnjama ( materijalom, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m2 | 17.00 |  |  |
| 1,2 | Ručni Iskop zemlje III kategorije dubine iskopa min 60cm a širine iskopa za temeljne trake 40cm. Iskopanu zemlju deponovati pored iskopa radi kasnijeg vraćanja pored temelja,a visak odvesti na deponiju do 2km daljine.Obračun po m3 iskopane zemlje u samoniklom stanju sa svim potrebnim predradnjama, materijalom unutrasnjim i spoljasnim transportom. | m3 | 3.70 |  |  |
| 1,3 | Nasipanje i nabijanje šljunkom preko temeljnih traka i pored temeljnih zidova.Nasipanje raditi u slojevima debljine 20cm, kvasiti i sabijati Placa se komplet gotovo po 1m3 uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom radova sa svim prethodnim predradnjama, materijalom,unutrasnjim i spoljasnim transportom. | m3 | 1.30 |  |  |
| 1.4 | Odvoz viska iskopane zemlje na deponiju do 2km daljine.Istovareni zemljani materijal na deponiji grubo isplanirati.Placa se komplet gotovo po 1m3 uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom radova sa svim prethodnim predradnjama, materijalom,unutrasnjim i spoljasnim transportom. | m3 | 4.45 |  |  |
| 1.5 | Nabavka,dovoz, razastiranje i nabijanje tampon sloja prirodnog šljunka ispod stopa temelja,podova na tlu I ,d=15cm.Sljunak ne sme imati organske primese niti komade velike granulacije.Placa se komplet gotovo po 1m3 uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom radova sa svim prethodnim predradnjama, materijalom, unutrasnjim i spoljasnim transportom. | m3 | 2.60 |  |  |
|  | Ukupno zemljani radovi |  |  |  |  |
| 2 | Zidarski radovi |  |  |  |  |
| 2.1. | Zidanje nosećih zidova d=20cm ,u produžnom malteru 1:3:9 od giter blokova Placa se po 1m3ozidanog zida komplet sasvim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, vezivnim materijalom, i pokretnom skelom. | m3 | 6.60 |  |  |
| 2,2 | Malterisanje unutrašnjih zidova krečnim malterom razmere 1:3Površine betona I zidova od glinenih blokova predhodno isprskati retkim cementnim mlekom. Placa se po 1m2 omalterisanog zida sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom i upotrebljenom pokretnom skelom. | m2 | 40.40 |  |  |
| 2,3 | Izrada horizontalne hidroizolacije podova na tlu sa povijanjem po zidovima od hladnog premaza bitulitom,dva sloja bitumena I ter hartije. Placa se po 1m2 izvedene izolacije, sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom, spoljasnim i unutrasnjim transportom. | m2 | 15.00 |  |  |
|  | Ukupno zidarski radovi |  |  |  |  |
| 3 | Betonski I armirano-betonski radovi |  |  |  |  |
| 3.1. | Betoniranje armirano betonskih trakastih temelja 40cm u iskopanom zemljištu betonom MB 20, visine 40 za trake, preseka prema projektu. Placa se po 1m3 masinski sabijenog i izbetoniranog temelja sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m3 | 2.50 |  |  |
| 3.2. | Betoniranje soklenog zida dimenzija 20/40cm u odgovarajućoj oplati. Placa se po 1m3 masinski sabijenog i izbetoniranog temeljog zida sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, upotrebljenom oplatom, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m3 | 1.30 |  |  |
| 3.3 | Betoniranje podova mrsavim betonom debljine d=8cm kao podloga za hidroizolaciju.Placa se po 1m2 uredjenonog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m2 | 12.00 |  |  |
| 3.4 | Izrada cementnog estriha,debljine 4cm sa nabavkom materijala.Placa se po 1m2 uredjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m2 | 12.00 |  |  |
| 3.5 | Betoniranje vetikalnih serklaža i stubova 20/20cm u glatkoj oplati betonom MB 30 u svema prema statičkom proračunu.Placa se po m3 ugrađenog betona, sa svim prethodnim predradnjama, nabavkom materijala, komplet sa vezivnim materijalom I pokretnom skelom. | m3 | 0.45 |  |  |
| 3.6 | Betoniranje armirano betonskih horizontalnih serklaža, dimenzija 20/20cm , MB 20 u odgovarajućoj oplati.Placa se po 1m3 uredjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m3 | 0.64 |  |  |
| 3.7 | Betoniranje armirano betonskih nadvratnika i natprozornika dimenzija 25/20cm MB 20 u odgovarajućoj oplati.Placa se po 1m3 uredjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m3 | 0.17 |  |  |
| 3.8 | Izrada betonske ploče debljine d=10cm kao zaštita za hidroizolaciju s a Q131.Placa se po 1m2 uredjenonog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m2 | 12.00 |  |  |
| 3,9 | Betoniranje ruske strehe širine 30cm,debljine 10cm po celom obimu objekta .Placa se po m1 uredjenonog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m' | 16.00 |  |  |
|  | Ukupno betonski i arm-betonski radovi |  |  |  |  |
| 4. | Armirački radovi |  |  |  |  |
| 4.1. | Nabavka,dovoz na objekat, ispravljanje, sečenje, savijanje I montaža armature u svemu prema detaljima armature,statičkom proračunu I važećim propisima za ovu vrstu radova.Placa se komplet gotovo po 1kg uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | kg | 320.00 |  |  |
|  | Ukupno armirački radovi |  |  |  |  |
| 5. | Tesarski radovi |  |  |  |  |
| 5.1. | Nabavka, izrada i montaža krovne konstrukcije četvorovodnog krova nagiba 19o od suve rezane čamove građe II klase dimenzija prema projektu. Placa se komplet gotovo po 1m2 horizontalne projekcije uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m2 | 20.50 |  |  |
| 5.2 | Daščanje kompletnog krova i postavljanje krovne folije .Placa se komplet gotovo po 1m1 kose projekcije uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m2 | 27.00 |  |  |
|  | Ukupno tesarski radovi |  |  |  |  |
| 6. | Pokrivački radovi |  |  |  |  |
| 6.1. | Pokrivanje krova ravnim plastificiranim pocinkovanim limom debljine 0,55mm. Placa se komplet gotovo po 1m2 kose projekcije uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m² | 27.00 |  |  |
|  | Ukupno pokrivački radovi |  |  |  |  |
| 7 | Stolarski radovi |  |  |  |  |
| 7.1 | Ugradnja prozora od PVC petokomornih profila sa termoprekidom i ispunom od termostakla . Otvaranje po šemi sa komletnim okovom i bravama. Placa se po komadu ugrađenog prozora sa svim prethodnim predradnjama, nabavkom materijala, transportom. | kom |  |  |  |
|  | PROZORI |  |  |  |  |
| 1 | dim 100/60cm | kom | 1.00 |  |  |
|  | VRATA |  |  |  |  |
| 7.2 | Ugradnja metalnih vrata minizirana i bojena u dva sloja,boja po izboru projektanta . Otvaranje po šemi sa komletnim okovom i bravama. Placa se po komadu ugrađenih vrata sa svim prethodnim predradnjama, nabavkom materijala, transportom. |  |  |  |  |
| A | Ulazna dim 2x100/220cm | kom | 1.00 |  |  |
|  | Ukupno stolarski radovi |  |  |  |  |
| 8 | Limarski radovi |  |  |  |  |
| 8.1. | Nabavka, izrada i montaža visećih oluka od pocinkovanog lima d=0,55mm,dimenzija f12cm na pocinkovanim kukama.Placa se komplet gotovo po 1m' uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m' | 19.50 |  |  |
| 8.2 | Izrada I montaža odvodnih olučnoh cevi od pocinkovanog lima 0,55 mm.Oluk je kružnog preseka f12cm, RŠ=52cm.Placa se komplet gotovo po 1m' uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m' | 5.50 |  |  |
| 8.2 | Izrada plastificiranog solbanka u bordo boji kao krovni pokrivač od pocinkovanog lima debljine 0,55mm razvijene širine ,RŠ=12cm.Placa se komplet gotovo po 1m' uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m' | 1.00 |  |  |
|  | Ukupno limarski radovi |  |  |  |  |
| 9 | Fasaderski radovi |  |  |  |  |
|  | Malterisanje spoljašnjih zidova krečnim malterom razmere 1:3Površine betona I zidova od glinenih blokova predhodno isprskati retkim cementnim mlekom. Placa se po 1m2 omalterisanog zida sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom i upotrebljenom pokretnom skelom. |  | 48.00 |  |  |
| 9.1 | Nanošenje akrilnog plastičnog maltera horizontalno zaribanog u boji kao vrtić (oker i krem). Placa se po 1m2 fasade sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom i upotrebljenom pokretnom skelom. | m2 | 58.00 |  |  |
| 9.2 | Nanošenje lepka i mrežice u 2 sloja kao priprema fasade za nanošenje akrilnog maltera za "rusku strehu". Placa se po 1m1 fasade sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom i upotrebljenom pokretnom skelom. | m1 | 16.00 |  |  |
| 9.3 | Obrada soklenog dela nanošenje mermer plasta. Placa se po 1m2 fasade sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom i upotrebljenom pokretnom skelom. | m2 | 6.40 |  |  |
| 9.4 | Vraćanje BEHATON ploča u prvobitno stanje preko sloja nabijenog peska d=10cm oko novoizgrađenog objekta. Placa se po 1m2 fasade sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom i upotrebljenom pokretnom skelom. | m2 | 5.00 |  |  |
|  | Ukupno fasaderski radovi |  |  |  |  |
|  | ELEKTRO RADOVI |  |  |  |  |
| 10,1 | Nabavka, isporuka i postavljanje napoj. Kabla tipa PP00-Y 3*2,5 mm2, kabl se polaže od postojećeg RO kotlarnice do novoizgrađenog objekta. | m |  |  |  |
| 10,2 | Nabavka,isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta (običnog, serijskog ) provodnikom PP-Y 3*1,5 mm2, prosečne dužine 4m.U cenu uračunati i PNK 250 nosača, koje montirati na konstrukciju objekta i sitan instalacioni materijal.Obračun po jednom komadu u svemu prema datom opisu | kom | 2.00 |  |  |
| 10,3 | Svetiljke tipa GE MARINER 36W | kom | 1.00 |  |  |
| 10,4 | ŽZS 125W | kom | 1.00 |  |  |
| 10,5 | Nabavka, isporuka materijala i izrada sijaličnog PANIK osvetljenja provodnicima PP-Y 3*1,5 mm2, prsečne dužine 3 m , položenim u zidu ispod maltera | kom | 1.00 |  |  |
| 10,6 | Nabavka, isporuka i ugradnja PANIK svetiljke tipa P218/A iznad ulaznih vrata objekta | kom | 1.00 |  |  |
|  | UKUPNO ELEKTRO RADOVI |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
| 1 | ZEMLJANI RADOVI |  |
| 2 | ZIDARSKI RADOVI |  |
| 3 | BETONSKI I ARM-BETONSKI RADOVI |  |
| 4 | ARMIRAČKI RADOVI |  |
| 5 | TESARSKI RADOVI |  |
| 6 | POKRIVAČKI RADOVI |  |
| 7 | STOLARSKI RADOVI |  |
| 8 | LIMARSKI RADOVI |  |
| 9 | FASADERSKI RADOVI |  |
| 10 | ELEKTRO RADOVI |  |
|  | UKUPNO bez PDV-a |  |
|  | PDV |  |
|  | UKUPNO sa PDV-om |  |

Мења се и сада гласи:

Стр. 33 од 50

| Predmer i predračun |
| --- |
| građevinskih i građevinsko-zanatskih radova |
| Pozicija | Opis | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV | Ukupno bez PDV |
| 1 | Zemljani radovi |  |  |  |  |
| 1.1. | Skidanje behaton ploča I odvoz n amesto koje odredi investitor. Obračun po m2 uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom radova sa svim predradnjama ( materijalom, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m2 | 17.00 |  |  |
| 1,2 | Ručni Iskop zemlje III kategorije dubine iskopa min 60cm a širine iskopa za temeljne trake 40cm. Iskopanu zemlju deponovati pored iskopa radi kasnijeg vraćanja pored temelja,a visak odvesti na deponiju do 2km daljine.Obračun po m3 iskopane zemlje u samoniklom stanju sa svim potrebnim predradnjama, materijalom unutrasnjim i spoljasnim transportom. | m3 | 3.70 |  |  |
| 1,3 | Nasipanje i nabijanje šljunkom preko temeljnih traka i pored temeljnih zidova.Nasipanje raditi u slojevima debljine 20cm, kvasiti i sabijati Placa se komplet gotovo po 1m3 uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom radova sa svim prethodnim predradnjama, materijalom,unutrasnjim i spoljasnim transportom. | m3 | 1.30 |  |  |
| 1.4 | Odvoz viska iskopane zemlje na deponiju do 2km daljine.Istovareni zemljani materijal na deponiji grubo isplanirati.Placa se komplet gotovo po 1m3 uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom radova sa svim prethodnim predradnjama, materijalom,unutrasnjim i spoljasnim transportom. | m3 | 4.45 |  |  |
| 1.5 | Nabavka,dovoz, razastiranje i nabijanje tampon sloja prirodnog šljunka ispod stopa temelja,podova na tlu I ,d=15cm.Sljunak ne sme imati organske primese niti komade velike granulacije.Placa se komplet gotovo po 1m3 uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom radova sa svim prethodnim predradnjama, materijalom, unutrasnjim i spoljasnim transportom. | m3 | 2.60 |  |  |
|  | Ukupno zemljani radovi |  |  |  |  |
| 2 | Zidarski radovi |  |  |  |  |
| 2.1. | Zidanje nosećih zidova d=20cm ,u produžnom malteru 1:3:9 od giter blokova Placa se po 1m3ozidanog zida komplet sasvim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, vezivnim materijalom, i pokretnom skelom. | m3 | 6.60 |  |  |
| 2,2 | Malterisanje unutrašnjih zidova krečnim malterom razmere 1:3Površine betona I zidova od glinenih blokova predhodno isprskati retkim cementnim mlekom. Placa se po 1m2 omalterisanog zida sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom i upotrebljenom pokretnom skelom. | m2 | 40.40 |  |  |
| 2,3 | Izrada horizontalne hidroizolacije podova na tlu sa povijanjem po zidovima od hladnog premaza bitulitom,dva sloja bitumena I ter hartije. Placa se po 1m2 izvedene izolacije, sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom, spoljasnim i unutrasnjim transportom. | m2 | 15.00 |  |  |
|  | Ukupno zidarski radovi |  |  |  |  |
| 3 | Betonski I armirano-betonski radovi |  |  |  |  |
| 3.1. | Betoniranje armirano betonskih trakastih temelja 40cm u iskopanom zemljištu betonom MB 20, visine 40 za trake, preseka prema projektu. Placa se po 1m3 masinski sabijenog i izbetoniranog temelja sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m3 | 2.50 |  |  |
| 3.2. | Betoniranje soklenog zida dimenzija 20/40cm u odgovarajućoj oplati. Placa se po 1m3 masinski sabijenog i izbetoniranog temeljog zida sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, upotrebljenom oplatom, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m3 | 1.30 |  |  |
| 3.3 | Betoniranje podova mrsavim betonom debljine d=8cm kao podloga za hidroizolaciju.Placa se po 1m2 uredjenonog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m2 | 12.00 |  |  |
| 3.4 | Izrada cementnog estriha,debljine 4cm sa nabavkom materijala.Placa se po 1m2 uredjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m2 | 12.00 |  |  |
| 3.5 | Betoniranje vetikalnih serklaža i stubova 20/20cm u glatkoj oplati betonom MB 30 u svema prema statičkom proračunu.Placa se po m3 ugrađenog betona, sa svim prethodnim predradnjama, nabavkom materijala, komplet sa vezivnim materijalom I pokretnom skelom. | m3 | 0.45 |  |  |
| 3.6 | Betoniranje armirano betonskih horizontalnih serklaža, dimenzija 20/20cm , MB 20 u odgovarajućoj oplati.Placa se po 1m3 uredjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m3 | 0.64 |  |  |
| 3.7 | Betoniranje armirano betonskih nadvratnika i natprozornika dimenzija 25/20cm MB 20 u odgovarajućoj oplati.Placa se po 1m3 uredjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m3 | 0.17 |  |  |
| 3.8 | Izrada betonske ploče debljine d=10cm kao zaštita za hidroizolaciju s a Q131.Placa se po 1m2 uredjenonog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m2 | 12.00 |  |  |
| 3,9 | Betoniranje ruske strehe širine 30cm,debljine 10cm po celom obimu objekta .Placa se po m1 uredjenonog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m' | 16.00 |  |  |
|  | Ukupno betonski i arm-betonski radovi |  |  |  |  |
| 4. | Armirački radovi |  |  |  |  |
| 4.1. | Nabavka,dovoz na objekat, ispravljanje, sečenje, savijanje I montaža armature u svemu prema detaljima armature,statičkom proračunu I važećim propisima za ovu vrstu radova.Placa se komplet gotovo po 1kg uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | kg | 320.00 |  |  |
|  | Ukupno armirački radovi |  |  |  |  |
| 5. | Tesarski radovi |  |  |  |  |
| 5.1. | Nabavka, izrada i montaža krovne konstrukcije četvorovodnog krova nagiba 19o od suve rezane čamove građe II klase dimenzija prema projektu. Placa se komplet gotovo po 1m2 horizontalne projekcije uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m2 | 20.50 |  |  |
| 5.2 | Daščanje kompletnog krova i postavljanje krovne folije .Placa se komplet gotovo po 1m1 kose projekcije uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m2 | 27.00 |  |  |
|  | Ukupno tesarski radovi |  |  |  |  |
| 6. | Pokrivački radovi |  |  |  |  |
| 6.1. | Pokrivanje krova ravnim plastificiranim pocinkovanim limom debljine 0,55mm. Placa se komplet gotovo po 1m2 kose projekcije uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m² | 27.00 |  |  |
|  | Ukupno pokrivački radovi |  |  |  |  |
| 7 | Stolarski radovi |  |  |  |  |
| 7.1 | Ugradnja prozora od PVC petokomornih profila sa termoprekidom i ispunom od termostakla . Otvaranje po šemi sa komletnim okovom i bravama. Placa se po komadu ugrađenog prozora sa svim prethodnim predradnjama, nabavkom materijala, transportom. |  |  |  |  |
|  | PROZORI |  |  |  |  |
| 1 | dim 100/60cm | kom | 1.00 |  |  |
|  | VRATA |  |  |  |  |
| 7.2 | Ugradnja metalnih vrata minizirana i bojena u dva sloja,boja po izboru projektanta . Otvaranje po šemi sa komletnim okovom i bravama. Placa se po komadu ugrađenih vrata sa svim prethodnim predradnjama, nabavkom materijala, transportom. |  |  |  |  |
| A | Ulazna dim 2x100/220cm | kom | 1.00 |  |  |
|  | Ukupno stolarski radovi |  |  |  |  |
| 8 | Limarski radovi |  |  |  |  |
| 8.1. | Nabavka, izrada i montaža visećih oluka od pocinkovanog lima d=0,55mm,dimenzija f12cm na pocinkovanim kukama.Placa se komplet gotovo po 1m' uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m' | 19.50 |  |  |
| 8.2 | Izrada I montaža odvodnih olučnoh cevi od pocinkovanog lima 0,55 mm.Oluk je kružnog preseka f12cm, RŠ=52cm.Placa se komplet gotovo po 1m' uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m' | 5.50 |  |  |
| 8.2 | Izrada plastificiranog solbanka u bordo boji kao krovni pokrivač od pocinkovanog lima debljine 0,55mm razvijene širine ,RŠ=12cm.Placa se komplet gotovo po 1m' uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m' | 1.00 |  |  |
|  | Ukupno limarski radovi |  |  |  |  |
| 9 | Fasaderski radovi |  |  |  |  |
|  | Malterisanje spoljašnjih zidova krečnim malterom razmere 1:3Površine betona I zidova od glinenih blokova predhodno isprskati retkim cementnim mlekom. Placa se po 1m2 omalterisanog zida sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom i upotrebljenom pokretnom skelom. | m2 | 48.00 |  |  |
| 9.1 | Nanošenje akrilnog plastičnog maltera horizontalno zaribanog u boji kao vrtić (oker i krem). Placa se po 1m2 fasade sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom i upotrebljenom pokretnom skelom. | m2 | 58.00 |  |  |
| 9.2 | Nanošenje lepka i mrežice u 2 sloja kao priprema fasade za nanošenje akrilnog maltera za "rusku strehu". Placa se po 1m1 fasade sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom i upotrebljenom pokretnom skelom. | m1 | 16.00 |  |  |
| 9.3 | Obrada soklenog dela nanošenje mermer plasta. Placa se po 1m2 fasade sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom i upotrebljenom pokretnom skelom. | m2 | 6.40 |  |  |
| 9.4 | Vraćanje BEHATON ploča u prvobitno stanje preko sloja nabijenog peska d=10cm oko novoizgrađenog objekta. Placa se po 1m2 fasade sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom i upotrebljenom pokretnom skelom. | m2 | 5.00 |  |  |
|  | Ukupno fasaderski radovi |  |  |  |  |
|  | ELEKTRO RADOVI |  |  |  |  |
| 10,1 | Nabavka, isporuka i postavljanje napoj. Kabla tipa PP00-Y 3*2,5 mm2, kabl se polaže od postojećeg RO kotlarnice do novoizgrađenog objekta. | m | 10.00 |  |  |
| 10,2 | Nabavka,isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta (običnog, serijskog ) provodnikom PP-Y 3*1,5 mm2, prosečne dužine 4m.U cenu uračunati i PNK 250 nosača, koje montirati na konstrukciju objekta i sitan instalacioni materijal.Obračun po jednom komadu u svemu prema datom opisu | kom | 2.00 |  |  |
| 10,3 | Svetiljke tipa GE MARINER 36W | kom | 1.00 |  |  |
| 10,4 | ŽZS 125W | kom | 1.00 |  |  |
| 10,5 | Nabavka, isporuka materijala i izrada sijaličnog PANIK osvetljenja provodnicima PP-Y 3*1,5 mm2, prsečne dužine 3 m , položenim u zidu ispod maltera | kom | 1.00 |  |  |
| 10,6 | Nabavka, isporuka i ugradnja PANIK svetiljke tipa P218/A iznad ulaznih vrata objekta | kom | 1.00 |  |  |
|  | UKUPNO ELEKTRO RADOVI |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
| 1 | ZEMLJANI RADOVI |  |
| 2 | ZIDARSKI RADOVI |  |
| 3 | BETONSKI I ARM-BETONSKI RADOVI |  |
| 4 | ARMIRAČKI RADOVI |  |
| 5 | TESARSKI RADOVI |  |
| 6 | POKRIVAČKI RADOVI |  |
| 7 | STOLARSKI RADOVI |  |
| 8 | LIMARSKI RADOVI |  |
| 9 | FASADERSKI RADOVI |  |
| 10 | ELEKTRO RADOVI |  |
|  | UKUPNO bez PDV-a |  |
|  | PDV |  |
|  | UKUPNO sa PDV-om |  |

II

У осталом Конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија

за јавну набавку

# Text boxes

ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ

Ул. Никодија Стојановића бр.2

Тел:027-329-014; Фах:027-324-028

e-mail: info@prokuplje.org.yu

www.prokuplje.org.yu