РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                                           ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ                                                                                                                                  ОПШТИНСКА УПРАВА

# 18400 Прокупље – Таткова бр.2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ

ПРОШИРЕЊЕ ПОЉА УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

# ЈН. Бр.Р-1.3.32/401-56/17-04,

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 16.11.2017 године до 12:00 часова |
| Јавно отварање у просторијама Општине Прокупље, канцеларија бр.20 | 16.11.2017. године у 12:15 часова |

# Прокупље, новебар  2017 године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Р-1.3.32/401-56/17-04 од 06.10.2017 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.Р-1.3.32,/401-56/17-04, дана 06.11.2017 године, припремљена је:

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у  поступку  јавне набавке мале вредности  – Проширење поља уличне расвете на територији општине Прокупље   ЈН бр. Р-1.3.32/401-56/17-04,

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења . | 4 |
| III | Техничка документација и планови | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 6 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 9 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 10 |
| VII | Модел уговора | 37 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 43 |

Конкурсна документација садржи 53 странe

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

# 1. Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: Општина Прокупље

Адреса наручиоца:   Никодија Стојановића Татка бр.2.

Матични број:  06867812;

# ПИБ: 102159314;

Шифра делатности: 75110;

Текући рачун: 840-66640-28

# Интернет страница наручиоца:www.prokuplje.org.rs

# Врста наручиоца: локална самоуправа

# 2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступка јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

# 3. Предмет јавне набавке:  Радови

Проширење поља уличне расвете на територији општине Прокупље

Број јавне набавке:  ЈН бр.Р-1.3.32/401-56/17-04;

Ознака из ОРН: 45316110 - Инсталација путне расвете

# ОРН: 50232110- Пуштање у рад уређаја јавне расвете

# 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

# 5. Партије

Премет јавне набавке није обликована у партије.

# 6. Лице за контакт

# Служба јавних набавки- е-маил:   nabavke.opstina.pk@gmail.com

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТУКЕE, КВЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ I УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, MESTO ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ

Врста, опис и количина радова дати су у предмеру и предрачуну радова који је саставни део понуде. Уграћени материјал за проширење уличне расвете, мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким карактеристикама. Сав материјал мора да задовољава IEC и СРПС стандарде. Извођач је у обавези да у року од осам дана, од дана потписивања уговора, Наручиоцу преда Споразум у домену безбедности и здравља на раду, закључен између Извођача и месно надлежног Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије. Контрола извршења радова ће се спроводити преко Надзорног органа. Гарантни рок за изведене радове износи 24 месеца рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје Наручиоцу. Рок за извођење радова је 120 радних дана од дана увођења у посао, у складу са временским приликама. Радови ће се изводити на територији општине Прокупље.

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

У циљу припремања прихватљиве понуде треба се придржавати техничке документације која је доступна на увид у просторијама наручиоца на адреси Општина Прокупље, Таткова 2. Прокупље.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

# ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу ВИ ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

# ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу ВИ ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. |
|  | Да понуђач у периоду од шест месеци пре обављјивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан. |  |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | да је у периду у предходне три године уназад, од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, извео радове на изградњи и проширењу уличне расвете у укупном износу од најмање 8.000.000,00 динара без ПДВ-а. |  |
| 3. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ | . |
|  | Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: камион са хидрауличном корпом домета 12 м ………………………………………… комада 1 камион са гарнитуром за бушење …………………………………………………..комада 1 грађевинска машина за ископ рова и јама ……………………………………………………комада 1 |  |
| 4. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | да пре подношење понуде има у радном односу или на други начин радно ангажовано, у складу са Законом о раду најмање 6 радника од тога: 3 (три) директна извршиоца посла ВКВ и КВ електричара -руковаоца возилом са корпом - руковаоца возилом ровокопач једног дипломираног инжењера електро струке са важећом лиценцом бр. 450 |  |
| 5 | ISO – 9001 Систем менаџмента квлитетом ISO – 14001 Систем менаџмента заштите животне средине |  |

# УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

# Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

# Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

1.Финансијски капацитет, Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

Потврда Народне банке Србије да понуђач у периоду од од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан, с тим да понуђач није у обавези да доставља овај доказ јер су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије

2. Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: Подврда за референцу - фотокопије окончаних ситуација (рачуна).

3. Технички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: Прилажу се пописне листе са стањем на дан 31.12.2016 године (обележити маркером тражену опрему), за опрему набављену након тог датума прилажу се рачуни и отпремница, за механизацију које понуђач има у поседу по уговору о закупу или уговору о лизингу, прилажу се уговор о закупу односно уговор о лизингу.

4. Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ: 1.Прилаже се фотокопија одговарајућег обрасца фонда ПИО (М, М2  МА) из кога се види да ле је лице засновало радни однос и фотокопија уговора, за лица ангажована на привременим и повременим пословима фотокопија уговора.                                                                                                                                             2.Фотокопија личне лиценце, са потврдом Инжињерске коморе  Србије  и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета,  са доказом о радном статусу  (образац фонда ПИО (М,М2 Ма) или уговор о обављању привремених и повремених послова с тим да уговор мора трајати најмање онолико колико траје уговор.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

Доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. Apr.gov.rs)

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

# V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума, „најнижа понуђена јединична  цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се понуђена јединична цена без ПДВ-а.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

# VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

# Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да с попуни (Образац  2);

- Образац  трошкова припреме понуде  (Образац  3);

- Образац изјаве o независној понуди  (Образац  4);

- Образац изјаве понуђача о испуљености услова за учешће у поступку јавне набавке – чл.. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац  5);

- Образац  изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл.. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијим (Образац  6).

- Модел уговораa (Образац 7)

Образац  изјаве понуђача o средству финансијког обезбеђења (Образац   B.  )

# ОБРАЗАЦ 1)

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________ од ___________ за јавну набавку Проширење поља уличне расвете на територији општине Прокупље –ЈН бр. Р-1.3.32,/401-56/17-04,

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

# Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

# Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

| PREDMER RADOVA NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA ULIČNOG OSVETLJENJA UZ ELEKTRO PROJEKAT, CENTAR BELOLJINA |
| --- |
| Vrsta i opis pozicije radova | J/M | Količina | Cena | Iznos |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Nabavka, isporuka i ugradnja LED stubne svetiljke za ulično osvetljenje ( komplet armature sa senilom, poklopcem, zaštitnim staklom, Al kućište), tip: LED75W, 7500Lm, IP 65, 240V/50Hz. | kom. | 10 |  |  |
| 2.Nabavka, isporuka i ugradnja prave lire za vertikalni nastavak stuba, dužina lire 2,5m od čelične cevi fi56mm sa šelnama za pričvršćivanje oko vrha stuba. | kom. | 10 |  |  |
| 3.Nabavka, isporuka i ugradnja opreme za vešanje i razvod SKS-a : |  |  |  |  |
| 2-1. zatezna stezaljka-obuhvatna hvataljka za SKS | kom. | 10 |  |  |
| 2-2. čelična obujmica-šelna za vešanje SKS-a | kom. | 10 |  |  |
| 2-3. J nosač -šticna | kom. | 10 |  |  |
| 4.Nabavka,isporuka i montaža obujmice od preforirane trake za montažu svetiljke na stubu, komplet sa šrafom M6x25mm, podloškom i maticom. | kom. | 10 |  |  |
| 5.Nabavka, isporuka i ugradnja SKS-a tip X00/0-A 2x16mm2 , povezivanje i pušanje u rad. Plaća se po metru dužnom. | m | 280 |  |  |
| 6.Nabavka, isporuka i montaža - ugradnja stezaljke-kleme Al/Cu za spoj SKS-a sa svetiljkom. | kom. | 10 |  |  |
| 7.Nabavka, isporuka i ugradnja Al/Al klema za SKS 2x162 | kom. | 2 |  |  |
| 8.Nabavka, isporuka i ugradnja slobodnostojećeg merno razvodnog ormana (IMO) od samogasivog poliestera u IP54 ili IP65 sa kompletnom opremom: |  |  |  |  |
| 7.1. orman kućište | kom. | 1 |  |  |
| 7.2. monofazno brojilo el. energije sa uklopnim satom-US/h | kom. | 1 |  |  |
| 7.3. automat-forel sa senzorom | kom. | 1 |  |  |
| 7.4. automatski instalacioni osigurači tipa C32, In=32A | kom. | 1 |  |  |
| 7.5. automatski instalacioni osigurači tipa B32, In=32A | kom. | 1 |  |  |
| 7.6. automatski instalacioni osigurači tipa B6, In=6A | kom. | 1 |  |  |
| 7.7. kontaktor CN40, nominalne struje In=40A | kom. | 1 |  |  |
| obračun IMO sa kompletnom opremom |  |  |  |  |
| 9.Nabavka, isporuka i ugradnja betonskih stubova tipa BS LN-9, dužine 9 metara. U cenu uračunat transport i montaža. | kom. | 2 |  |  |
| 10.Iskop jame u zemlji III i IV kategorije za postavljanje BS. Dimenzije rupa i količina iskopane zemlje u rastresitom stanju: 0,5x0,5x1,6m=0,4m3x2 | m3 | 0,8 |  |  |
| 11.Razbijanje betona ili asfalta na trotoaru za postavljanje stubova i dovođenje u prvobitno stanje dimenzije otvora 1x1x0,05mx7=0,35m3 | m3 | 0,35 |  |  |
| 12.Ostali sitan nepredviđeni materijal, paušalno: |  |  |  |  |
| 13.Funkcionalno ispitivanje, puštanje u rad i davanje nove kablovske veze - priključka na postojeću ED mrežu. |  |  |  |  |
| UKUPNO POZICIJE OD 1-13 |  |  |  |  |
| PDV 20 % |  |  |  |  |
| SVEGA |  |  |  |  |

| PREDMER RADOVA NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA DOPUNA ULIČNOG OSVETLJENJA U MZ BELOLJIN ,,TS BELOLJIN 3 KULA,, |
| --- |
| Vrsta i opis pozicije radova | J /M | Koli | Cena | Iznos |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Nabavka, isporuka i ugradnja opreme za vešanje i razvod SKS-a : |  |  |  |  |
| 2-1. zatezna stezaljka-obuhvatna hvataljka za SKS | kom. | 28 |  |  |
| 2-2. čelična obujmica-šelna za vešanje SKS-a | kom. | 28 |  |  |
| 2-3. J nosač -šticna | kom. | 28 |  |  |
| 4.Nabavka, isporuka i ugradnja SKS-a tip X00/0-A 2x16mm2 , povezivanje i pušanje u rad. Plaća se po metru dužnom. | m | 560 |  |  |
| 5.Nabavka, isporuka i montaža - ugradnja stezaljke-kleme Al/Cu za spoj SKS-a sa svetiljkom. | kom. | 14 |  |  |
| 6.Nabavka, isporuka i ugradnja Al/Al klema za SKS 2x162 | kom. | 4 |  |  |
| 7.Ostali sitan nepredviđeni materijal, paušalno: |  |  |  |  |
| 8.Funkcionalno ispitivanje, ponovno puštanje u rad i davanje nove kablovske veze - priključka na postojeću ED mrežu. |  |  |  |  |
| UKUPNO POZICIJE OD 1-8 |  |  |  |  |
| PDV 20 % |  |  |  |  |
| SVEGA |  |  |  |  |

| PREDMER RADOVA NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA ULIČNOG OSVETLJENJA U ULICI DR ALEKSE SAVIĆA I DELU UL IVANA G KOVAČIĆA |
| --- |
| Vrsta i opis pozicije radova | J/M | Količ. | Cena | Iznos |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Nabavka, isporuka i ugradnja natrijumove stubne svetiljke ( komplet armature sa sijalicom, senilom, poklopcem, zaštitnim staklom, prigušnicom, kondenzatorom i upaljačem), tip NSS70W u IP 54. | kom. | 5 |  |  |
| 2.Nabavka, isporuka i ugradnja opreme za vešanje i razvod SKS-a : |  |  |  |  |
| 2-1. zatezna stezaljka-obuhvatna hvataljka za SKS | kom. | 5 |  |  |
| 2-2. čelična obujmica-šelna za vešanje SKS-a | kom. | 5 |  |  |
| 2-3. J nosač -šticna | kom. | 5 |  |  |
| 3.Nabavka,isporuka i montaža obujmice od preforirane trake za montažu svetiljke na stubu, komplet sa šrafom M6x25mm, podloškom i maticom. | kom. | 5 |  |  |
| 4.Nabavka, isporuka i ugradnja SKS-a tip X00/0-A 2x16mm2 , povezivanje i pušanje u rad. Plaća se po metru dužnom. | m | 185 |  |  |
| 5.Nabavka, isporuka i montaža - ugradnja stezaljke-kleme Al/Cu za spoj SKS-a sa svetiljkom. | kom. | 5 |  |  |
| 6.Nabavka, isporuka i ugradnja Al/Al klema za SKS 2x162 | kom. | 2 |  |  |
| 7.Nabavka, isporuka i ugradnja betonskih stubova tipa BS LN-9, dužine 9 metara. U cenu uračunat transport i montaža. | kom. | 3 |  |  |
| 8.Iskop jame u zemlji III i IV kategorije za postavljanje BS. Dimenzije rupa i količina iskopane zemlje u rastresitom stanju: 0,5x0,5x1,6=0,4x3=1,2m3 | m3 | 1,2 |  |  |
| 9.Ostali sitan nepredviđeni materijal, paušalno: |  |  |  |  |
| 10.Funkcionalno ispitivanje, puštanje u rad i davanje nove kablovske veze - priključka na postojeću ED mrežu. |  |  |  |  |
| UKUPNO POZICIJE OD 1-10 |  |  |  |  |
| PDV 20 % |  |  |  |  |
| SVEGA |  |  |  |  |

| PREDMER I PREDRAČUN RADOVA NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA ULIČNOG OSVETLJENJA U ULICI PEĆKOJ U PROKUPLJU |
| --- |
| Vrsta i opis pozicije radova | J mere | Količina | Cena | Iznos |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Nabavka, isporuka i ugradnja natrijumove stubne svetiljke ( komplet armature sa sijalicom, senilom, poklopcem, zaštitnim staklom, prigušnicom, kondenzatorom i upaljačem), tip NSS70W u IP 54. | kom. | 8 |  |  |
| 2.Nabavka, isporuka i ugradnja opreme za vešanje i razvod SKS-a : |  |  |  |  |
| 2-1. zatezna stezaljka-obuhvatna hvataljka za SKS | kom. | 10 |  |  |
| 2-2. čelična obujmica-šelna za vešanje SKS-a | kom. | 10 |  |  |
| 2-3. J nosač -šticna | kom. | 10 |  |  |
| 3.Nabavka,isporuka i montaža obujmice od preforirane trake za montažu svetiljke na stubu, komplet sa šrafom M6x25mm, podloškom i maticom. | kom. | 8 |  |  |
| 4. Nabavka, isporuka i ugradnja SKS-a tip X00/0-A 2x16mm2 , povezivanje i pušanje u rad. Plaća se po metru dužnom. | m | 370 |  |  |
| 5.Nabavka, isporuka i montaža - ugradnja stezaljke-kleme Al/Cu za spoj SKS-a sa svetiljkom. | kom. | 8 |  |  |
| 6.Nabavka, isporuka i ugradnja Al/Al klema za SKS 2x162 | kom. | 2 |  |  |
| 7.Nabavka, isporuka i ugradnja betonskih stubova tipa BS LN-9, dužine 9 metara. U cenu uračunat transport i montaža. UGRADNJA NA POSTOJEĆE ED NN STUBOVE | kom. |  |  |  |
| 8.Iskop jame u zemlji III i IV kategorije za postavljanje BS. Dimenzije rupa i količina iskopane zemlje u rastresitom stanju: 0,5x0,5x1,6= | m3 |  |  |  |
| 9.Ostali sitan nepredviđeni materijal, paušalno: |  |  |  |  |
| 10.Funkcionalno ispitivanje, puštanje u rad i davanje nove kablovske veze - priključka na postojeću ED mrežu. |  |  |  |  |
| UKUPNO POZICIJE OD 1-10 |  |  |  |  |
| PDV 20% |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |  |

| PREDMER RADOVA NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA DOPUNA POSTOJEĆE MREŽE ULIČNOG OSVETLJENJA U SELU D. TOPONICA |
| --- |
| Vrsta i opis pozicije radova | J mere | Količ | Cena | Iznos |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Nabavka, isporuka i ugradnja natrijumove stubne svetiljke ( komplet armature sa sijalicom, senilom, poklopcem, zaštitnim staklom, prigušnicom, kondenzatorom i upaljačem), tip NSS70W u IP 54. | kom. | 5 |  |  |
| 2.Nabavka, isporuka i ugradnja opreme za vešanje i razvod SKS-a : |  |  |  |  |
| 2-1. zatezna stezaljka-obuhvatna hvataljka za SKS | kom. | 10 |  |  |
| 2-2. čelična obujmica-šelna za vešanje SKS-a | kom. | 5 |  |  |
| 2-3. J nosač -šticna | kom. | 5 |  |  |
| 3.Nabavka,isporuka i montaža obujmice-šelne od preforirane trake za montažu svetiljke na stubu, komplet sa šrafom M6x25mm, podloškom i maticom. | kom. | 5 |  |  |
| 4.Nabavka, isporuka i ugradnja SKS-a tip X00/0-A 2x16mm2 , povezivanje i pušanje u rad. Plaća se po metru dužnom. | m | 280 |  |  |
| 5.Nabavka, isporuka i montaža - ugradnja stezaljke-kleme Al/Cu za spoj SKS-a sa svetiljkom. | kom. | 10 |  |  |
| 6.Nabavka, isporuka i ugradnja Al/Al klema za SKS 2x162 | kom. | 2 |  |  |
| 7.Ostali sitan nepredviđeni materijal, paušalno: |  |  |  |  |
| 8.Funkcionalno ispitivanje, puštanje u rad i davanje nove kablovske veze - priključka na postojeću ED mrežu. |  |  |  |  |
| UKUPNO POZICIJE OD 1-8 |  |  |  |  |
| PDV 20 % |  |  |  |  |
| SVEGA |  |  |  |  |

| PREDMER RADOVA NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA ZAMENA DOTRAJALIH SVETILJKI I KABLA NA BETONSKOM MOSTU PREMA AUTOBUSKOJ STANICI U PROKUPLJU |
| --- |
| Vrsta i opis pozicije radova | J /M | Kol. | Cena | Iznos |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Nabavka, isporuka i ugradnja LED stubne svetiljke za ulično osvetljenje ( komplet armature sa senilom, poklopcem, zaštitnim staklom, Al kućište), tip: LED75W, 7500Lm, IP 65, 240V/50Hz. | kom | 10 |  |  |
| 2.Nabavka, isporuka i ugradnja kabla tipa PP003x2,5mm2 za povezivanje svetiljki. | m | 250 |  |  |
| 3.Nabavka, isporuka i ugradnja mini lire sa uglom od 145o (35o od horizontale) za nastavak stuba, od čelične cevi fi56mm, sa naglavkom za pričvršćivanje oko vrha postojećeg stuba. | kom | 10 |  |  |
| 4.Nabavka, isporuka i ugradnja aralditnih ploča sa najviše dva FRA osigrača, In=2A u kompletu | kom | 10 |  |  |
| 5.Nabavka, isporuka i montaža metalnih poklopaca za stub odgovarajućeg ovalnog oblika dimenzija 220x110x2mm. | kom | 10 |  |  |
| 6.Nabavka, isporuka i ugradnja zaštitnog rebrastog sapa creva za kabal PP00 3x2,5 | m | 85 |  |  |
| 7.Ostali sitan nepredviđeni materijal, paušalno: |  |  |  |  |
| 8.Funkcionalno ispitivanje, puštanje u rad i davanje nove kablovske veze - priključka na postojeću ED mrežu - komisijska provera |  |  |  |  |
| UKUPNO POZICIJE OD 1-8 |  |  |  |  |
| PDV 20 % |  |  |  |  |
| SVEGA |  |  |  |  |

| PREDMER RADOVA NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA DOPUNA POSTOJEĆE MREŽE ULIČNOG OSVETLJENJA U SELU MRŠELJ |
| --- |
| Vrsta i opis pozicije radova | J /m | Količ | Cena | Iznos |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Nabavka, isporuka i ugradnja natrijumove stubne svetiljke ( komplet armature sa sijalicom, senilom, poklopcem, zaštitnim staklom, prigušnicom, kondenzatorom i upaljačem), tip NSS70W u IP 54. | kom. | 6 |  |  |
| 2.Nabavka, isporuka i ugradnja opreme za vešanje i razvod SKS-a : |  |  |  |  |
| 2-1. zatezna stezaljka-obuhvatna hvataljka za SKS | kom. | 6 |  |  |
| 2-2. čelična obujmica-šelna za vešanje SKS-a | kom. | 8 |  |  |
| 3.Nabavka,isporuka i montaža obujmice-šelne od preforirane trake za montažu svetiljke na stubu, komplet sa šrafom M6x25mm, podloškom i maticom. | kom. | 6 |  |  |
| 4.Nabavka, isporuka i ugradnja SKS-a tip X00/0-A 2x16mm2 , povezivanje i pušanje u rad. Plaća se po metru dužnom. | m | 350 |  |  |
| 5.Nabavka, isporuka i montaža - ugradnja stezaljke-kleme Al/Cu za spoj SKS-a sa svetiljkom. | kom. | 8 |  |  |
| 6.Nabavka, isporuka i ugradnja Al/Al klema za SKS 2x162 | kom. | 2 |  |  |
| 7.Ostali sitan nepredviđeni materijal, paušalno: |  |  |  |  |
| 8.Funkcionalno ispitivanje, puštanje u rad i davanje nove kablovske veze - priključka na postojeću ED mrežu - komisijska provera. |  |  |  |  |
| UKUPNO POZICIJE OD 1-8 |  |  |  |  |
| PDV 20 % |  |  |  |  |
| SVEGA |  |  |  |  |

| PREDMER I PREDRAČUN RADOVA NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA ZA POTREBE ULIČNOG OSVETLJENJA, OD RELJINCA KA RASKRSNICI - JUGOVAC |
| --- |
| Vrsta i opis pozicije radova | J/M | Količ | Cena | Iznos |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Nabavka, isporuka i ugradnja natrijumove stubne svetiljke ( komplet armature sa sijalicom, senilom, poklopcem, zaštitnim staklom, prigušnicom, kondenzatorom i upaljačem), tip NSS70W u IP 54. | kom | 7 |  |  |
| 2.Nabavka, isporuka i ugradnja opreme za vešanje i razvod SKS-a : |  |  |  |  |
| 2-1. konzola opšte namene za oko stuba na vrhu | kom | 11 |  |  |
| 2-2. odstojna konzola za NN SKS | kom | 11 |  |  |
| 2-3. noseća stezaljka za NN SKS | kom | 11 |  |  |
| 2-4. zatezna stezaljka za NN SKS | kom | 6 |  |  |
| 2-5. komplet šrafova | pauš | 11 |  |  |
| 3.Nabavka,isporuka i montaža obujmice od preforirane trake za montažu svetiljke na stubu, komplet sa šrafom M6x25mm, podloškom i maticom. | kom | 7 |  |  |
| 4.Nabavka, isporuka i ugradnja SKS-a tip X00/0-A 2x16mm2 , povezivanje i pušanje u rad. Plaća se po metru dužnom. | m | 525 |  |  |
| 5.Nabavka, isporuka i montaža - ugradnja stezaljke-kleme Al/Cu za spoj NN SKS-a sa svetiljkom. | kom | 7 |  |  |
| 6.Nabavka, isporuka i ugradnja Al/Al klema za SKS 2x162 za potrebe račvanja NN SKS-a. | kom | 2 |  |  |
| 7.Nabavka, isporuka i ugradnja betonskih stubova tipa BS LN-9, dužine 9 metara. U cenu uračunat transport i montaža. | kom | 11 |  |  |
| 8.Iskop jame u zemlji III i IV kategorije za postavljanje BS i ponovno zatrpavanje, Dimenzije rupa i količina iskopane zemlje u rastresitom stanju: 0,5x0,5x1,6=0,4x11=4,4m3 | kom | 11 |  |  |
| 9.Ostali sitan nepredviđeni materijal, paušalno: |  |  |  |  |
| 10.Funkcionalno ispitivanje, puštanje u rad i davanje nove kablovske veze - priključka na postojeću ED mrežu. |  |  |  |  |
| UKUPNO POZICIJE OD 1-10 |  |  |  |  |
| PDV 20 % |  |  |  |  |
| SVEGA |  |  |  |  |

| REDMER RADOVA NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA PROŠIRENJE - DOPUNA POSTOJEĆE MREŽE ULIČNOG OSVETLJENJA U SELU MIKULOVAC DO CRKVE |
| --- |
| Vrsta i opis pozicije radova | J /m | Količ | Cena | Iznos |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Nabavka, isporuka i ugradnja natrijumove stubne svetiljke ( komplet armature sa sijalicom, senilom, poklopcem, zaštitnim staklom, prigušnicom, kondenzatorom i upaljačem), tip NSS70W u IP 54. | kom | 5 |  |  |
| 2.Nabavka, isporuka i ugradnja opreme za vešanje i razvod SKS-a : |  |  |  |  |
| 2-1. zatezna stezaljka-obuhvatna hvataljka za SKS | kom | 16 |  |  |
| 2-2. čelična obujmica-šelna za vešanje SKS-a | kom | 12 |  |  |
| 3.Nabavka,isporuka i montaža obujmice od preforirane trake za montažu svetiljke na stubu, komplet sa šrafom M6x25mm, podloškom i maticom. | kom | 5 |  |  |
| 4.Nabavka, isporuka i ugradnja SKS-a tip X00/0-A 2x16mm2 , povezivanje i pušanje u rad. Plaća se po metru dužnom. | m | 570 |  |  |
| 5.Nabavka, isporuka i montaža - ugradnja stezaljke-kleme Al/Cu za spoj SKS-a sa svetiljkom. | kom | 16 |  |  |
| 6.Nabavka, isporuka i ugradnja Al/Al klema za SKS 2x162 | kom | 2 |  |  |
| 7.Nabavka, isporuka i ugradnja betonskih stubova tipa BS LN-9, dužine 9 metara. U cenu uračunat transport i montaža. | kom | 12 |  |  |
| 8.Iskop jame u zemlji III i IV kategorije za postavljanje BS i ponovno zatrpavanje, Dimenzije rupa i količina iskopane zemlje u rastresitom stanju: 0,5x0,5x1,6=0,4x2=0,8m3 | kom | 12 |  |  |
| 9.Nabavka, isporuka i ugradnja LED reflektora snage 50W, IP65 za osvetljenje crkev. | kom | 3 |  |  |
| 10.Ostali sitan nepredviđeni materijal, paušalno: |  |  |  |  |
| 11.Funkcionalno ispitivanje, puštanje u rad i davanje nove kablovske veze - priključka na postojeću ED mrežu. |  |  |  |  |
| UKUPNO POZICIJE OD 1-11 |  |  |  |  |
| PDV 20 % |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |  |
| PREDMER RADOVA NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA ZA POTREBE ULIČNOG OSVETLJENJA, PETROVAC KOD ĐIGOLJA, OPŠTINA PROKUPLJE |
| Vrsta i opis pozicije radova | J /m | Količ | Cena | Iznos |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Nabavka, isporuka i ugradnja natrijumove stubne svetiljke ( komplet armature sa sijalicom, senilom, poklopcem, zaštitnim staklom, prigušnicom, kondenzatorom i upaljačem), tip NSS70W u IP 54. | kom | 15 |  |  |
| 2.Nabavka, isporuka i ugradnja opreme za vešanje i razvod SKS-a : |  |  |  |  |
| 2-1. konzola opšte namene za oko stuba na vrhu | kom | 27 |  |  |
| 2-2. odstojna konzola za NN SKS | kom | 27 |  |  |
| 2-3. noseća stezaljka za NN SKS | kom | 27 |  |  |
| 2-4. zatezna stezaljka za NN SKS | kom | 8 |  |  |
| 2-5. komplet šrafova | pauš | 27 |  |  |
| 3.Nabavka,isporuka i montaža obujmice-šelne od preforirane trake za montažu svetiljke na stubu, komplet sa šrafom M6x25mm, podloškom i maticom. | kom | 15 |  |  |
| 4.Nabavka, isporuka i ugradnja SKS-a tip X00/0-A 2x16mm2 , povezivanje i pušanje u rad. Plaća se po metru dužnom. | m | 1290 |  |  |
| 5.Nabavka, isporuka i montaža - ugradnja stezaljke-klemeAl/Cu za spoj-vezu NN SKS-a sa svetiljkom. | kom | 15 |  |  |
| 6.Nabavka, isporuka i ugradnja Al/Al klema za SKS 2x162 za potrebe račvanja NN SKS-a. | kom | 4 |  |  |
| 7.Ostali sitan nepredviđeni materijal, paušalno: |  |  |  |  |
| 8.Funkcionalno ispitivanje, puštanje u rad i davanje nove kablovske veze - priključka na postojeću ED mrežu. |  |  |  |  |
| UKUPNO POZICIJE OD 1-8 |  |  |  |  |
| PDV 20 % |  |  |  |  |
| SVEGA |  |  |  |  |

| PREDMER RADOVA NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA ZA POTREBE ULIČNOG OSVETLJENJA, VELIKA PLANA: BOGIĆEVIĆI, BAČANI, TOMOVIĆI, PEĆANCI, OPŠTINA PROKUPLJE |
| --- |
| Vrsta i opis pozicije radova | J /M | Količ | Cena | Iznos |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Nabavka, isporuka i ugradnja natrijumove stubne svetiljke ( komplet armature sa sijalicom, senilom, poklopcem, zaštitnim staklom, prigušnicom, kondenzatorom i upaljačem), tip NSS70W u IP 54. | kom | 16 |  |  |
| 2.Nabavka, isporuka i ugradnja opreme za vešanje i razvod SKS-a : |  |  |  |  |
| 2-1. konzola opšte namene za oko stuba na vrhu | kom | 60 |  |  |
| 2-2. odstojna konzola za NN SKS | kom | 60 |  |  |
| 2-3. noseća stezaljka za NN SKS | kom | 60 |  |  |
| 2-4. zatezna stezaljka za NN SKS | kom | 20 |  |  |
| 2-5. komplet šrafova | pauš | 60 |  |  |
| 3.Nabavka,isporuka i montaža obujmice-šelne od preforirane trake za montažu svetiljke na stubu, komplet sa šrafom M6x25mm, podloškom i maticom. | kom | 16 |  |  |
| 4.Nabavka, isporuka i ugradnja SKS-a tip X00/0-A 2x16mm2 , povezivanje i pušanje u rad. Plaća se po metru dužnom. | m | 2165 |  |  |
| 5.Nabavka, isporuka i montaža - ugradnja stezaljke-klemeAl/Cu za spoj-vezu NN SKS-a sa svetiljkom. | kom | 16 |  |  |
| 6.Nabavka, isporuka i ugradnja Al/Al klema za SKS 2x162 za potrebe račvanja NN SKS-a. | kom | 5 |  |  |
| 7.Ostali sitan nepredviđeni materijal, paušalno: |  |  |  |  |
| 8.Funkcionalno ispitivanje, puštanje u rad i davanje nove kablovske veze - priključka na postojeću ED mrežu za ulično osvetljenje. |  |  |  |  |
| UKUPNO POZICIJE OD 1-8 |  |  |  |  |
| PDV 20 % |  |  |  |  |
| SVEGA |  |  |  |  |

| PREDMER RADOVA NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA ZA POTREBE ULIČNOG OSVETLJENJA -DOPUNA, MZ RELJINAC, OPŠTINA PROKUPLJE |
| --- |
| Vrsta i opis pozicije radova | J/M | Količ | Cena | Iznos |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nabavka, isporuka i ugradnja natrijumove stubne svetiljke ( komplet armature sa sijalicom, senilom, poklopcem, zaštitnim staklom, prigušnicom, kondenzatorom i upaljačem), tip NSS70W u IP 54. | kom | 20 |  |  |
| Nabavka, isporuka i ugradnja opreme za vešanje i razvod SKS-a : |  |  |  |  |
| 2-1. konzola opšte namene za oko stuba na vrhu | kom | 31 |  |  |
| 2-2. odstojna konzola za NN SKS | kom | 31 |  |  |
| 2-3. noseća stezaljka za NN SKS | kom | 31 |  |  |
| 2-4. zatezna stezaljka za NN SKS | kom | 15 |  |  |
| 2-5. komplet šrafova | pauš | 31 |  |  |
| Nabavka,isporuka i montaža obujmice od preforirane trake za montažu svetiljke na stubu, komplet sa šrafom M6x25mm, podloškom i maticom. | kom | 20 |  |  |
| Nabavka, isporuka i ugradnja SKS-a tip X00/0-A 2x16mm2 , povezivanje i pušanje u rad. Plaća se po metru dužnom. | m | 1200 |  |  |
| Nabavka, isporuka i montaža - ugradnja stezaljke-kleme Al/Cu za spoj NN SKS-a sa svetiljkom. | kom | 20 |  |  |
| Nabavka, isporuka i ugradnja Al/Al klema za SKS 2x162 za potrebe račvanja NN SKS-a. | kom | 5 |  |  |
| Nabavka, isporuka i ugradnja betonskih stubova tipa BS LN-9, dužine 9 metara. U cenu uračunat transport i montaža. | kom | 8 |  |  |
| Iskop jame u zemlji III i IV kategorije za postavljanje BS i ponovno zatrpavanje, Dimenzije rupa i količina iskopane zemlje u rastresitom stanju: 0,5x0,5x1,6=0,4x8=3.2m3 | kom | 8 |  |  |
| Ostali sitan nepredviđeni materijal, paušalno: |  |  |  |  |
| Funkcionalno ispitivanje, puštanje u rad i davanje nove kablovske veze - priključka na postojeću ED mrežu. |  |  |  |  |
| UKUPNO POZICIJE OD 1-11 |  |  |  |  |
| PDV 20 % |  |  |  |  |
| SVEGA |  |  |  |  |

# PREDMER I PREDRAČUN  IZGRADNJE ULIčNOG-JAVNOG OSVETLJENJA                                                                  UZ ELEKTRO PROJETAT – UL. .ĆIRILA I  METODIJA I DEO OZRENSKE, OPŠTINA PROKUPLJE

1.    Nabavka, isporuka i ugradnja stubne natrijumove svetiljke

(komplet armature sa sijalicom, senilom, zaš.staklom,

poklopcem, prigu{nicom, kondenzatorom i upalječem) tip-a: NSS 70W

kom.  21 x___________	       = _________________

2. Nabavka, isporuka i ugradnja dražača-stezaljke

za SKS: X00/0-A 2x16mm2

-zatezna stezaljka-hvat. za SKS 2x16mm2  kom. 25 x _______________ = _______________

-čelična obujmica-šelna za vešanje SKS    kom. 20 x  ______________   = _______________                .          -J - nosač-šticna                                              kom. 20 x _______________ =	_______________

_______________

3. Nabavka, isporuka i monta`a obujmice od perforirane

trake za monta`u svetiljke na stubu, komplet sa {rafom

M6x25mm, podlo{kom i maticom.

kom.  21 x  _____________           = ______________

4. Nabavka, isporuka i ugradnja SKS-a, tip X00/0-A 2x16mm2

povezivanje i puštanje u rad. Plaća se po metru dužnom.

m’    830 x ____________       = __________________

5. Nabavka, isporuka i montaža - ugradnja

stezaljke-kleme AL/CU za spoj SKS-a sa svetiljkom

kom.  21 x ______________  =  ______________

6.Nabavka, isporuka i ugradnja Al/Al klema

za SKS X00/0-A 2x16mm2

kom. 4 x ___________   =   _______________

7. Nabavka, isporuka i monta`a slobodnostoje}eg merno razvodnog ormana (IMO) od samogasivog

poliestera u IP-54 ili IP66 sa kompletnom opremom:

- orman kućište                                                 kom. 1 x _____________  =___________________

- monofazno brojilo el. energije sa US(h)    kom. 1 x   _____________ =  __________________

- automat-forel sa senzorom                          kom. 1 x   _____________ = ___________________

- automatski instal osigurač tipa C32A          kom. 1 x   _____________  =    _________________

- automatski instal osigurač tipa B32A          kom. 1 x    _____________  =  _________________

- automatski instal osigurač tipa B6A             kom. 1 x   _____________  =   _________________

- kontaktor CN40, In=40A                                kom. 1 x   ______________  = _________________

ukupno  IMO	        = __________________________

8. Nabavka, isporuka i ugradnja betonskih stubova BS LN-9m

kom. 21 x ______________  =___________________

9. Iskop jame u zemlji III i IV kategorije za postavljenje BS LN-9

dimenzija 0,5x0,5x1,6mx21=8,4m3

m3 8,4 x _____________           = ________________

10. Ostali sitan nepredvi|en materijal:  paušalno              _________________

11. Funkcionalno ispitivanje, puštanje u rad, davanje

novog priključka na ED mrežu:      paušalno            = ___________________

UKUPNO POZICIJE OD 1-11________________________________

PDV 20 %_________________________________

SVEGA___________________________________

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА ПРОШИРЕЊУ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ

|  |  | ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А |
| --- | --- | --- |
| 1 | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА УЗ ЕЛЕКТРО ПРОЈЕКАТ, ЦЕНТАР БЕЛОЉИНА |  |
| 2 | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ДОПУНА УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА У МЗ БЕЛОЉИН ,,ТС БЕЛОЉИН 3 КУЛА,, |  |
| 3 | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦИ ДР АЛЕКСЕ САВИЋА И ДЕЛУ УЛ ИВАНА Г. КОВАЧИЋА |  |
| 4 | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦИ ПЕЋКОЈ У ПРОКУПЉУ |  |
| 5 | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ДОПУНА ПОСТОЈЕЋЕ МРЕЖЕ УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА У СЕЛУ Д. ТОПОНИЦА |  |
| 6 | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ СВЕТИЉКИ И КАБЛА НА БЕТОНСКОМ МОСТУ ПРЕМА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ У ПРОКУПЉУ |  |
| 7 | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ДОПУНА ПОСТОЈЕЋЕ МРЕЖЕ УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА У СЕЛУ МРШЕЉ |  |
| 8 | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА, ОД РЕЉИНЦА КА РАСКРСНИЦИ - ЈУГОВАЦ |  |
| 9 | РАДОВА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ПРОШИРЕЊЕ - ДОПУНА ПОСТОЈЕЋЕ МРЕЖЕ УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА У СЕЛУ МИКУЛОВАЦ ДО ЦРКВЕ |  |
| 10 | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА, ПЕТРОВАЦ КОД ЏИГОЉА, ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ |  |
| 11 | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА, ВЕЛИКА ПЛАНА: БОГИЋЕВИЋИ, БАЧАНИ, ТОМОВИЋИ, ПЕЋАНЦИ, ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ |  |
| 12 | РАДОВА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА- ДОПУНА МЗ РЕЉИНАЦ ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ |  |
| 13 | ПРЕДМЕР РАДОВА ИЗГРАДЊЕ УЛИЧНОГ-ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА УЗ ЕЛЕКТРО ПРОЈЕТАТ – УЛ. ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА И ДЕО ОЗРЕНСКЕ, ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ |  |
|  | УКУПНО: |  |
|  | ПДВ-а 20% |  |
|  | СВЕГА: |  |
| Рок и начин плаћања (без аванса, по испоставњеним привременим и окончане ситуације у законском року) | без аванса, по испоставњеним привременим и окончане ситуације у законском року |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) | _______ не краћи од 60 дана |
| Рок извођење радова | _______ (не дужи од 120 радних дана |
| Гарантни период за изведене радове | _______ не краћи од 24 месеци |

П о н у ђ а ч :

Датум:________________					___________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

# Образац 2)

# ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Предмет ЈН | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА УЗ ЕЛЕКТРО ПРОЈЕКАТ, ЦЕНТАР БЕЛОЉИНА |  |  |
| РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ДОПУНА УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА У МЗ БЕЛОЉИН ,,ТС БЕЛОЉИН 3 КУЛА,, |  |  |
| РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦИ ДР АЛЕКСЕ САВИЋА И ДЕЛУ УЛ ИВАНА Г. КОВАЧИЋА |  |  |
| РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦИ ПЕЋКОЈ У ПРОКУПЉУ |  |  |
| РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ДОПУНА ПОСТОЈЕЋЕ МРЕЖЕ УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА У СЕЛУ Д. ТОПОНИЦА |  |  |
| РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ СВЕТИЉКИ И КАБЛА НА БЕТОНСКОМ МОСТУ ПРЕМА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ У ПРОКУПЉУ |  |  |
| РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ДОПУНА ПОСТОЈЕЋЕ МРЕЖЕ УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА У СЕЛУ МРШЕЉ |  |  |
| РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА, ОД РЕЉИНЦА КА РАСКРСНИЦИ - ЈУГОВАЦ |  |  |
| РАДОВА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ПРОШИРЕЊЕ - ДОПУНА ПОСТОЈЕЋЕ МРЕЖЕ УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА У СЕЛУ МИКУЛОВАЦ ДО ЦРКВЕ |  |  |
| РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА, ПЕТРОВАЦ КОД ЏИГОЉА, ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ |  |  |
| РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА, ВЕЛИКА ПЛАНА: БОГИЋЕВИЋИ, БАЧАНИ, ТОМОВИЋИ, ПЕЋАНЦИ, ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ |  |  |
| РАДОВА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА- ДОПУНА МЗ РЕЉИНАЦ ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ |  |  |
| ПРЕДМЕР РАДОВА ИЗГРАДЊЕ УЛИЧНОГ-ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА УЗ ЕЛЕКТРО ПРОЈЕТАТ – УЛ. ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА И ДЕО ОЗРЕНСКЕ, ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

# упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 2. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а;

- у колони 3. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом;

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

OБРАЗАЦ 3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ за ЈН бр. Р-1.3.32/401-56/17-04 Проширење поља уличне расвете на територији општине Прокупље У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. Датум: М.П. Потпис понуђача ОБРАЗАЦ 4) И ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________, даје: (Назив понуђача) ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Радови -Проширење поља уличне расвете на територији општине Прокупље ЈН бр. Р-1.3.32,/401-56/17-04, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Датум: М.П. Потпис понуђача Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. ОБРАЗАЦ 5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу И З Ј А В У Понуђач ________________________________________________________] у поступку јавне набавке, Радови - Проширење поља уличне расвете на територији општине Прокупље – Р-1.3.32,/401-56/17-04, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 3. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 5. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); Понуђач испуњава додатне услове које се тичу финансијског, пословног техничког капацитета. 6. Финансијки капацитет, Да понуђач у периоду од шест месеци пре обављјивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан. 7. Пословни капацитет, да је у периду у предходне три године уназад, од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, извео радове на изградњи и проширењу уличне расвете у укупном износу од најмање 8.000.000,00 динара без ПДВ-а. 8. Технички каапацитет, Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: камион са хидрауличном корпом домета 12 м ………………………………………… комада 1 камион са гарнитуром за бушење …………………………………………………..комада 1 грађевинска машина за ископ рова и јама ……………………………………………………комада 1 9. Кадровски капацитет да пре подношење понуде има у радном односу или на други начин радно ангажовано, у складу са Законом о раду најмање 6 радника од тога: 3 (три) директна извршиоца посла ВКВ и КВ електричара -руковаоца возилом са корпом - руковаоца возилом ровокопач једног дипломираног инжењера електро струке са важећом лиценцом бр. 450 . 10. ISO – 9001 Систем менаџмента квлитетом ISO – 14001 Систем менаџмента заштите животне средине Место:_____________ Понуђач: Датум:_____________ М.П. _____________________ Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, (ОБРАЗАЦ 6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу И З Ј А В У Подизвођач _____________________________________________у поступку јавне набавке Проширење поља уличне расвете на територији општине Прокупље –Р-1.3.32,/401-56/17-04, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). Место:_____________ Подизвођач: Датум:_____________ М.П. _____________________ Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. (ОБРАЗАЦ 7) МОДЕЛ УГОВОРА УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ПРОШИРЕЊУ ПОЉА УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУИПЉЕ Закључен између : 1. Општинске управе општине Прокупље, Таткова бр. 2, текући рачун 840-66640-88 код управе за јавне плаћања; ПИБ:10215931; матични број 06867812; коју заступа начелник Никола Копривица (у даљем тексту: наручилац) и __________________________________, са седиштем у _____________у ул. ________________________, матичани број: ____________; ПИБ _____________; текући рачун ______________________; телефон_____________________које заступа директор___________ ____________ (у даљем тексту извођач радова). Предмет уговора. Члан 1. Уговорне стране константују да је Наручилац изабрао Извођача као најповојнијег понуђача за извођење радова на проширење поља уличне расвете на територији општине Прокупље, а по спроведеном поступак јавне набавке ЈН бр. Р-1.3.32/401-56/17-04, по јавном позиву објављеном на Порталу јавних набавки, дана __________.2017 године. Уговор је закључен са Извођачем на основу Одлуке о додели уговора бр. ______________ од ________.2017 године. Члан.2. Извођач изводи уговорене радове из чл. 1 овог Уговора самостално, односно, Понуђач, наступа са подизвођачем ________________________ из _________________ ул. _________________, који ће делимично извршити предметну набавку и то у износу ____% укупне вредности дате понуде у делу________________________________________________ ____________________________________ (навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач). Вредност радова: Члан 3. Вредност радова је одређена на основу јединичних цена из усвојене понуде извођача заведена код извођача под бројем _______ од _________.2017. године, односно бр. _______ од _________.2017 године заведеног код Наручиоца: - износ_______________ динара (без ПДВ-а), - порез на додату вредност у износу од ____________________ динара. - укупна цена радова са ПДВ-ом у износу од ________________ динара. Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне и не могу се мењати. Услови и начин плаћања: Члан 4. Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши уплатом на текући рачун Извођача бр. _____________________ код _______________________, и то на основу оверених привремених и окончане ситуације, сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичне цене из усвојене понуде бр. ___________ од _______.2017 год Плаћање ће се извришити у законском року од 45 дана након овере ситуације Средства за јавну набавку су обезбеђена у финансијском плану Општинске управе општине Прокупље за 2017 годину на позицији 425191- текуће поправке о одржавање осталих објекта. Рок извођење радова Члан 5. Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ____ радних дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану који је прихватио Наручилац, стим да случају ако времеске прилке и ниске темперауре не дозвојавају извођење радова, рок извођење радова се продужава онолико дана колко је трајала спреченост због временске прилике ; Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова: - да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу ; - да је Наручилац обезбедио Извођачу несмeтан прилаз градилишту; - да је Извођач Наручиоцу доставио финансијску гаранцију за добро извршење посла; - да је Извођач Наручиоцу доставио решење о именовању одговорног извођача радова; Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао. Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца. Обавезе извођача Члан 6. Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким проиписима, грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. Извођач се обавезује: - да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова; - да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року; - да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребних за извођење уговором преузетих радова; - да сачини динамички план у складу са чл. 4. став 1. овог уговора. На динамички план Извођача сагласност даје Наручилац. да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику; - да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу; - да се строго придржава мера из области безбедности и здравља на раду; - да омогући вршење стручног надзора на објекту; - да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област; - да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење и поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; - да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем; - да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци. да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца Обавеза наручиоца Члан 7. Наручилац се обавезују да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора. Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими изведене радове. Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза Извођача. Наручилац се обавезује да најкасније 15 дана од дана закључења уговора достави надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту. Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и грађевинску дозволу, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту. Средства обезбеђења Члан 8. Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда соло бланко меницу са копијом регистрационе пријаве и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за добро извршење посла. Меница и менично писмо морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача , и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Ово финансијско обезбеђење траје 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова, Наручиоцу преда соло бланко меницу са копијом регистрационе пријаве и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за отклањање грешака у гарантном року. Меница и менично писмо морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица понуђача, и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена и фотокопија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Ово финансијско обезбеђење траје најмање 5 дана дуже од уговореног гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака у гарантном року Гарантни период Члан 9. Гарантни рок за изведене радове износи _____ године, рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање. Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака реализује меницу за за отклањање грешака у гарантном року из чл. 11. став 3. овог уговора. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. Квалитет изведених радова Члан 10. За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом. Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету. У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама Вишкови, хитни непредвиђени и накнадни радови Члан 11. Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. Јединичне цене за све позиције из усвојене понуде извођача радова бр. _________ од _________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 5% количине, за које је добијено писмено мишљење стручног надзора и који су усвојени од стране наручиоца, извођач радова ће извести на основу анекса овог уговора. Члан 12. Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно већа, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. Примопредаја радова Члан 13. Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Комисију за примопредају радова чине надзорни органи и по један представник Наручиоца и Извођача. Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од дана завршетка радова. Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова. Члан 14. Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде. Раскид уговора Члан 15. Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: - уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач из неопрвданих разлога прекине са извођењем радова; - уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора; -уколико не поштује усвојени динамички план из чл. 7. став 3. овог уговора. Члан 16. У случају једностраног раскида уговора, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира бланко соло меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове. Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 8 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. Завршне одредбе Члан 17 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. Члан 18 Све евентуалне спорове уговорне стране ће речити споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу. Члан 19. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном достављања менице за добро извршење посла из члана 11. Уговора. Члан 20. Овај уговор је сачињен у 5(пет) једнаких примерака, од који 3 (три за Наручиоца и 2 (два) за Извођача. Извођач: Наручилац: ______________________ Начелник општинске управе ______________________ Никола Копривица, дипл.правник ______________________ НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити са понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњен Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА Понуђач подноси понуду на српском језику. 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Општина Прокупље Таткова бр.2, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Радови - Проширење поља уличне расвете на територији општине Прокупље –ЈН бр. Р-1.3.32,/401-56//17-04 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.11.2017 до 12:00 часова. Јавно отварање понуда ће се обавити 16.11.2017 године у 12:15 часова у просторијама Општине Прокупље, Таткова 2. канцеларија бр.20. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104 Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају копију записника одмах по завршеном поступку отварања. Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда. Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу. Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року од 25 дана од дана јавног отварања понуда. Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници општине Прокупље. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, Одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова финансијског обезбеђења у припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади истакне захтев.

# Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Модел уговора(Образац 7);

Образац изјаве понуђача о средству финансијског обезбеђења (Образац  Б. и В  )

Препоручљиво је да понуђач комплетан садржај понуде преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуда. Понуда треба да буде повезана траком (јемствеником) у целини и запечаћена.

3. ПАРТИЈЕ                                                                                                                                                                                       Нема партија

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА                                                                                                                            Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измена понуде за јавну набавку Радови-Проширење поља уличне расвете на територији општине Прокупље –ЈН бр. Р-1.3.32,/401-56/17-04,- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку-Радови-Проширење поља уличне расвете на територији општине Прокупље –ЈН бр. Р-1.3.32,/401-56/17-04,  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку- Радови-Проширење поља уличне расвете на територији општине Прокупље –ЈН бр. Р-1.3.32,/401-5617-04,  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку -Радови Проширење поља уличне расвете на територији општине Прокупље –ЈН бр. Р-1.3.32,/401-56/17-04, - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу ИВ конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу ИВ ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

# 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће  се извршити по испостављању, привремене и окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде.

Плаћање ће се извршити у законском року од 45 дана након овере ситуације у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијаним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр.119/2012).                                                                                                                                                           Плаћање ће се извршити уплатом на рачун извођача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје Наручиоцу.

# 9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок за извођење радова не може бити дужи од 120 радних дана од дана увођења у посао од стране надзорног органа.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Средства финансијског обезбеђења-Оригинал сопственa бланко меницa:

- за добро извршење посла у износу 10% од вредности уговора са роком важности 10 дана дуже од дана примопредаје радова

- за отклањање недостатака у гарантном року у износу 10% од вредности уговора са роком важности 10 дана дуже од уговореног гарантног рока.

У предметном поступку јавне набавке сви понуђачи су дужни да уз понуду доставе оверену и потписану изјаву А и Б.

Изабрани понуђач у тренутку закључења уговора предмета јавне набавке обавезно доставља средство финансијског обезбеђења – меницу за добро извршење посла..

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, изабрани понуђач дужан је да преда у тренутку примопредаје предмета јавне набвке .

-документација која се доставља уз меницу-

- МЕНИЦУ  (регистровану, оверену и потписану)

- MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  (попуњено , потписано и печатом оверено)

- ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ

- КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА

ПРАВИЛНО ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА.МЕНИЦА

# Образац А-ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На  основу  Закона  о  меници  и  Одлуке о  облику  и  начину  и  коришћењу  јединствених инструмената платног промета

______________________________из____________________ ___,_________________________,                                   (назив правног лица)                                        (место)                                                (адреса)

___________________________,_______________________,_______________________                (матични број)                                                       (ПИБ)                                                (текући рачун)

доставља:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ                                                                                                                                        ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК: Општина  Таткова 2,Прокупље                                                                                                             жиро рачун: : 840-66640-28

За јавну набавку радова Проширење поља уличне расвете на територији општине Прокупље –ЈН бр. Р-1.3.32,/401-56/17-04, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број:

# И _________________________________

Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу,  дату као средство обезбеђења за добро извршење посла, можете попунити на износ од 10 % од  укупне вредности уговора без ПДВ,  ______________од ____.____.2017. године, тј. на износ од __________________ динара и овлашћујемо Вас као  Повериоца  да  безусловно  и  неопозиво,  без  протеста  и  трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.

Меница је важећа и у случају да у току извршења предметног посла   дође до промена лица овлашћених за  располагање средствима на текућем рачуну Дужника -  Добављача, статусних промена код Дужника - Добављача, оснивања нових правних субјеката и др.

- Рок важења менице мора бити 10 (десет) дана дужи од дана важења уговора. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла односно  у случају да изабрани понуђач не поштује обавезу доброг извршења посла.

# ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П.                                   _________________________________

НАПОМЕНА: Овде је дат модел меничног овлашћења.Понуђач није дужан да достави потписан и печатиран баш овај образац.

б) ИЗЈАВЕ О ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА  којима ће, као изабрани понуђач обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова

- Меница за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора о  јавној набавци преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на Општину Прокупље, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла се издаје у висини  10% од укупне  вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења менице мора бити 10 (десет) дана дужи од дана примопредаје предметних добара. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не поштује обавезу доброг извршења посла.

- Меница за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу меницу за отклањање грешака у гарантном року, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на Општину Прокупље, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини  10% од укупне  вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења менице мора бити 10 (десет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу  отклањања недостатка који би могао да утиче на могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Напомена: Понуђач је дужан да попуни Изјаву којa следи а којa je саставни део конкурсне документације.

Образац Б- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - СОПСТВЕНА БЛАНКО МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Образац В- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - СОПСТВЕНА БЛАНКО МЕНИЦА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Јавна набавка број: Проширење поља уличне расвете на територији општине Прокупље –ЈН бр. Р-1.3.32,/401-56/17-04, Образац Б

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - СОПСТВЕНА БЛАНКО МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

ПОНУЂАЧ :______________________________________________

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико моја понуда буде оцењена као најповољнија у поступку јавне набавке – Радови Проширење поља уличне расвете на територији општине Прокупље –ЈН бр. Р-1.3.32,/401-45/17-04, у тренутку закључења уговора о јавној набавци доставити сопствену бланко меницу, за добро извршење посла, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на Општину Прокупље, са клаузулама „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности који је 10 дана дужи од дана важности уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Потпис одговорног лица понуђача МП ____________________________

Напомена:Уколико  понуду  подноси  група  понуђача, Изјава  мора  бити  потписана  од стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе  понуђача  и  оверена печатом.

Јавна набавка број: Проширење поља уличне расвете на територији општине Прокупље ЈН бр. Р-1.3.32/401-56/17-04, Образац В

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - СОПСТВЕНА БЛАНКО МЕНИЦА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

ПОНУЂАЧ :______________________________________________

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико моја понуда буде оцењена као најповољнија у поступку јавне набавке бр. Проширење поља уличне расвете на територији општине Прокупље –ЈН бр. Р-1.3.32/401-56/17-04, у тренутку примопредаје предмета јавне набавке доставити сопствену бланко меницу, за отклањање недостатака у гарантном року, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на Општину Прокупље,са клаузулама „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности који је 10 дана дужи од гарантног рока, као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року;

Потпис одговорног лица понуђача МП ____________________________

Напомена:Уколико  понуду  подноси  група  понуђача, Изјава  мора  бити  потписана  од стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе  понуђача  и  оверена печатом..

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

У циљу припремања прихватљиве понуде треба се придржавати техничке документације која је доступна на увид у просторијама наручиоца на адреси Општина Прокупље, Таткова 2. Прокупље.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику                                                                                                    - путем поште на адресу наручиоца: Општина Прокупље, Такова 2 18400, 18400 Прокупље;                                                                                                                                                       -  електронске поште на е-маил : nabavke.opstina.pk@gmail.kom                                                                                                                                                                                                             тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, сваког радног дана  (понедељак- петак) од 7:30 до 15:30 часова.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, Проширење поља уличне расвете на територији општине Прокупље –ЈН бр. Р-1.3.32/401-56/17-04.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-mail: nabavke.opstina.pk@gmail.com   или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши -60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Општина Прокупље, ул.  Таткова бр.2, ЈН бр. Проширење поља уличне расвете на територији општине Прокупље –ЈН бр. Р-1.3.32,/401-56/-04;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

2. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документације важи Закон о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015).