Pепублика Србија

Општина Прокупље

Бр. Р-1.3.23/401-40/15-04

Датум: 07.12.2015.године

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник Р.С,, бр.124/12), Поводом достављеног захтева за додатним информацијама у вези ЈН Р-1.3.23/401-40/15-04 дана 07.12.2015. године објављујемо одговор на питање потенцијалног понуђача.

ПИТАЊЕ:

Питање 1-поз.1..“Пуњење комплетне инсталације водом и испитивање инсталације на хладан водени притисак и израда записника о извршеном испитивању.” .Из датог описа је немогуће сагледавати обима посла.

Потребно је да нам доставите: запремину воде у систему, приближне дужине цевне мреже и пречника цевовода који доминирају у мрежи.

Питање 2-поз. 2..“Пуштање инсталације у рад и функционално испитивање и израда записника о функционалном испитивају инсталације са израдом упуства за рад„: Која је врста инсталације: топловодне, гасне, ваздушне, лож уља нафта...

Потребно је да нам доставите шему инсталација са уписаним инсталисаним капацитетима опреме чија се функционалност испитује.

Питање 3-поз. 3..“Испитивање ВАЗДУШНЕ инсталације од стране акредитоване лабораторије машинског факултета за термотехнику за урегулисавање ваздушног система и израда записника о испитивању оверена од овлашћеног лица за урегулисавање.”: Обим испитивања није јасан.

Потребно је да нам доставите капацитет главних вентилатора, број места испитивања (решетки). За ово испитивање је сужен избор испитивача с обзиром да мора да буде акредитована лабораторија само машинског факултета а не рецимо акредитована лабораторија
факултета заштите на раду. Захтев је дискриминаторан И незаконит.

Питање 4-поз. 4..“Радови на нивоу периферне опреме и микропроцесорних регулатора: контрола постављања периферних елемената аутоматике у пољу (тип и положај), поставних вредности и функционалности; електроповезивање опреме у пољу; израда техничких упустава; сервисно пуштање у рад од стране фирме Феникс ББ чија је аутоматика уграђена и израда записника о пуштању опреме у рад.”: Потребно је да нам доставите тачан број регулатора као и типове регулатора са функционалним шемама, да би се сагледао обим посла, од кога зависи цена рада.

Питање 5-поз. 6.“Пуштање горионика РИЕЛО од стране овлашћеног сервисера и израда записника о пуштању у рад”:

Потребно је да нам доставите. тип горионика РИЕЛО, врста горива, и проток горива на горионику (од мин. до маx:)

ОДГОВОР:

Због природе предметне набавке и обимности пројектно техничке документације немогуђе је доставити тражене шеме и друге податке, већ се сва ближа појашњења и детаљно упознавање са предметном набавком може остварити увидом у пројктно техничку документацију која се налази у ЈП за урбанизам и уређење Општине Прокупље као и непосредним обиласком објекта Дома Културе ,,Радивој Увалић – Бата'' у Прокупљу, на коме ће се изводити предметни радови.

За ближе информације у вези спецификације предметне јавне набавке, лице за контакт је Владимир Новаковић телефон 064/8587796

Комисија

за јавну набавку

# Text boxes

ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ

Ул. Никодија Стојановића бр.2

Тел:027-329-014; Фах:027-324-028

e-mail: info@prokuplje.org.yu

www.prokuplje.org.yu