Pепублика Србија

Општина Прокупље

Општинска управа

Бр. Д-1.1.14/401-29/15-04

Датум:19.11.2015.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015б и 68/2015), поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације у вези са ЈНМВ Д-1.1.14/401-29/15-04, дана 19.11.2015. године објављујемо одговор на питање потенцијалног понуђача.

ПИТАЊЕ број 1:

,,Molio bih Vas za dodatne informacije vezane za javnu nabavku br. D -1.1.14/401-29/15-04 NABAVKA STATICKOG I PRENOSIVOG ULTRAZVUCNOG MERACA PROTOKA:

Da bismo sastavili valjanu ponudu, molim Vas da nam date informacije za sledece:

1.       Da li je prenos podataka MODBAS ili RS485?

2.       Da li ponuda treba da sadrzi i softver s’ obzirom da cete vrsiti prenos podataka na PC?

3.       Kakvo napajanje treba da bude ponudjeno, jednosmerno ili naizmenicno?,,

ОДГОВОР:

1. Prenos podataka RS485

2. Za prenos podataka potrebno je samo očitavanje trenutnih vrednosti protoka i totalnog protoka na PS - u

3. Napajanje је naizmenično.

Комисија   за јавну набавку

Pепублика Србија

Општина Прокупље

Општинска управа

Бр. Д-1.1.14/401-29/15-04

Датум:19.11.2015.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015б и 68/2015), поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације у вези са ЈНМВ Д-1.1.14/401-29/15-04, дана 19.11.2015. године објављујемо одговор на питање потенцијалног понуђача.

ПИТАЊЕ број 2:

,,Молимо вас да одговорите да ли се може нудити мерач који функционише по другим методама,  који нема  покретних делова и који у потпуности задовољава остале  Ваше захтеве осим по називу мерне методе, попут високопрецизних електромагнетних давача и електромагнетних убодних сонди које се врло лако могу монтирати без заустављања протока, а ако не, молим вас да објасните због којих разлога друга метода није примерена?,,

ОДГОВОР:

Конкурсна документација за предметну набавку, сачињена је  према потребама наручиоца, на основу техничке спецификације стручног лица. Лице овлашћено за израду  техничке спецификације, сматра да  би сваки други облик мерне методе, осим ултразвучне, изазвао разарање цевовода са спољне стране.

Комисија  за јавну набавку

# Text boxes

ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ

Ул. Никодија Стојановића бр.2

Тел:027-329-014; Фах:027-324-028

e-mail: info@prokuplje.org.yu

www.prokuplje.org.yu