Pепублика Србија

Општина Прокупље

Бр. Д-1.1.12/400-304/15-04

Датум: 25.06.2015.године

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник Р.С,, бр.124/12), Поводом достављеног захтева за додатним информацијама у вези ЈНВВ Д-1.1.12/400-304/15-04 дана 25.06.2015. године објављујемо одговор на питање потенцијалног понуђача.

ПИТАЊЕ:

- „У кутији постоји систем који онемогућава заглављивање ролетне.“ У, вашем, предходном одговору стоји:  “Мисли се да постоји систем у кутији који онемогућава заглављивање, да буде уграђен.“

Ваш одговор је поновљена реченица из поглавља VIII КД - опис добара, „У кутији постоји систем који онемогућава заглављивање ролетне“, односно нисте дали одговор, тј. нисте дали технички прецизно и јасно објашњење.

Заиста, без икаквих претенциозности и лоших намера: можда сте направили лапсус, мали грешку у опису, али да би се опис добара једнозначно разумео, потребно је да пружите технички прецизно и јасно објашњење.

Није нам познат било какав „систем“ који би на овако дату техничку спецификацију ролетни омогућио тражени захтев  „систем у кутији који онемогућава заглављивање ролетне“.

- „Максимална ширина пластичне ролетне која подлеже гаранцији је до 150цм, тако да су прозори 240 из два дела“. У вашем, предходном одговору стоји:  “Пошто је прозор 160 цм, претпоставља се да је ролетна са вођицама мања и спада у границу гаранције. Тражи се гаранција“.

Ваш одговор је нетачан јер на дату ширину  од 160цм, ламеле су 153,5цм (> 150цм), што искључује гаранцију.

„Треба да видите“ да ли су вам прозори једнокрилни и да ли постоје технички услови за поделу ролетне по ширини, не само за ширину 160цм, већ и  ширину 240цм?

Из вашег одговора: “пошто је прозор 160цм, претпоставља се да је ролетна са вођицама мања и спада у границу гаранције“, иако није технички тачан и једнозначан, са захтевом: „Тражи се гаранција.“, ми је можемо схватити, тако, да кажемо: „можемо дати гаранцију и на 153,5цм“, али не знамо за друге понуђаче?

Да би се опис добара једнозначно разумео, потребно је да пружите технички прецизно и јасно: опис, објашњење и дате мере и количину.

- Кутија ролетне може бити једноделна

Једноделна (отворена са задње стране) Дводелна (затворена и са задње стране)

Да ли је кутија једноделна (отворена са задње стране) или дводелна (затворена и са задње стране)?

- Ролетне имају могућност уградње бравица у завршну Ал ламелу. То значи да завршна Ал ламела мора бити двоканална (да би се бравица поставила са унутрашње стране – јер тако једино има смисла), а не једноканална.

Двоканална завршна Ал ламела      Једноканална завршна Ал ламела

Да би се бравице уградиле, што је по вашем опису, остављена као могућност потребно је да се: 1. набаве бравице и 2. на већ уграђеној ролетни уради одређен, не мали, број радњи. (ако је маска једноделна мора цела ролетна да се демонтира, а ако је дводелна не мора цела ролетна да се демонтира, али и даље остаје да се уради одређен, не мали, број радњи.

Да ли сте ви то „овако“ замислили дати део описа из VIII КД - опис добара, односно: А) Да ли је завршна Ал ламела двоканална?, Б) Да ли се бравице уграђују или остају као могућност?

- Пошто је постојећа столарија: ПВЦ, да би се поставила гуртна за подизање/спуштање ролетне потребно је пробушити метални профил у ПВЦ столарији, а он може проузроковати доста проблема око његовог бушења, а касније и око функционисања и трајности подизања/спуштања ролетне.

Подизање/спуштање ролетне је могуће са канапом, а горе наведени, могући, проблеми могу бити избегнуто или умањени.

Да ли је подизање/спуштање ролетне могуће извести и/или са аутоматом са канапом?

ОДГОВОР:

- Није потребан никакав посебан систем против заглављивања.

- Максимална ширина која подлеже гаранцији је 160 цм.

- Кутија је дводелна затворена са задње стране.

- Завршна ламела је двоканална. Бравице се не уграђују. Остају као могућност.

- Подизање и спуштање ролетне је предвиђено аутоматом са канапом.

Комисија

за јавну набавку

# Text boxes

ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ

Ул. Никодија Стојановића бр.2

Тел:027-329-014; Фах:027-324-028

e-mail: info@prokuplje.org.yu

www.prokuplje.org.yu