Pепублика Србија

Општина Прокупље

Бр. Р-1.3.10/400-722/14-04

Датум: 11.12.2014.године

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник Р.С,, бр.124/12), Поводом достављеног захтева за додатним информацијама у вези ЈНВВ Р-1.3.10/400-722/14-04 дана 11.12.2014. године објављујемо одговор на питање потенцијалног понуђача.

ПИТАЊЕ:

1. У позицији 7.1. столарски радови (Ugradnja prozora od PVC petokomornih profila sa termoprekidom i ispunom od termostakla .Otvaranje po šemi sa komletnim okovom i bravama. Placa se  po komadu ugrađenog prozora  sa svim prethodnim predradnjama, nabavkom materijala, transportom.)    наведена је само јединица мере а не и количина.

2. У позицији 10.1. Електро радови  (Nabavka, isporuka i postavljanje napoj. Kabla tipa PP00-Y 3*2,5 mm2, kabl se polaže od postojećeg RO kotlarnice do novoizgrađenog objekta.) такође није наведена количина.

3. У позицији 9. фасадерски радови  (Malterisanje spoljašnjih  zidova krečnim malterom razmere 1:3 Površine betona I zidova od glinenih blokova predhodno isprskati retkim cementnim mlekom. Placa se po 1m2 omalterisanog zida sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom i upotrebljenom pokretnom skelom.) је наведена количина, али не и јединица мере.

ОДГОВОР:

1. У позицији 7.1 столарски радови треба да стоји 1 ком.

2. У позицији 10.1. Електро радови  треба да стоји 10 м.

3. У позицији 9. фасадерски радови треба да стоји м2.

Наручилац ће у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник Р.С,, бр.124/12) извршити измену конкурсне документације.

Комисија

за јавну набавку

# Text boxes

ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ

Ул. Никодија Стојановића бр.2

Тел:027-329-014; Фах:027-324-028

e-mail: info@prokuplje.org.yu

www.prokuplje.org.yu