На основу члана 39. ст. 2 и 3 Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015б и  68/2015), Општинa Прокупље упућује

П О З И В

Позивамо Вас да поднесете понуду за набавку, испоруку и монтажу разводног ормара и електро инсталацију ПП клапни.

- Критеријум за оцену најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Процењена вредност набавке радова износи 166.667,00 динара без ПДВ-а.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда   може   са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, или путем e-mail marina.djelic@prokuplje.org.rs

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

Понуде се достављају до 19.09.2016. године до 12 часова, путем e-mail:marina.djelic@prokuplje.org.rs или на адресу:Општина Прокупље,Таткова 2, 18400 Прокупље, Инфо центар писарница, канцеларија бр.13, са назнаком ,,за набавку, испоруку и монтажу разводног ормара и електро инсталацију ПП клапни,,.

Лице за контакт : Пешић Владимир, тел. 060/2423111

Уговор ће бити закључен са најповољнијим понуђачем.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Adpeca понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача u назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре (заокружити да или не): | Да Не |
| Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: |  |

Образац понуде:

| Р.Б | Технички опис | Ј.М | Количина | Цена по ј.м без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4*5) |
| 1. | Израда, испорука и монтажа разводног ормана противпожарних клапни RO-PPK5. Орман је димензија 600x400x200mm, од два пута декапираног лима, у заштити IP43 и садржи следећу опрему: - 1 ком, главни прекидач 0-1, 16А - 6ком, сигнална сијалица фи 22, 230V, зелена - 6 ком, сигнална сијалица фи 22, 230V, црвена - 7 ком реле 230V, 6p, са подножјем - 1 ком реле 24V DC, 6p са подножјем - 1 ком тастер фи 22, зелени, 1NО - 1 ком тастер фи 22, црвени, 1NC - 5 ком осигурач 6А, C, 1p - 2 ком осигурач 6А, B, 1p комплет са проводницима за шемирање, VS клемама, POK каналицама и сабирницама за уземљење | комплет | 1 |  |  |
| 2. | Испорука и полагање кабла N2XH 3x1,5mm2 за напајање PP клапни из ормана RO-PPK5 Плаћа се материјал и радна снага по метру дужном | m’ | 100 |  |  |
| 3. | Испорука и полагање кабла N2XH 4x1,5mm2 за сигнализацију положаја PP клапни у орману RO-PPK5 Плаћа се материјал и радна снага по метру дужном | m’ | 100 |  |  |
| 4. | Испорука и полагање бесхалогених крутих цеви фи 25mm, комплет са OG обујмица, а кривинама, уводницама и ситнопотрошним материјалом. Плаћа се по метру дужном | m’ | 90 |  |  |
| 5. | Испорука и монтажа OG дозни 150 x150 | m’ | 5 |  |  |
| 6. | Пуштање система у рад и израда извештаја о функционалном испитивању | пауш | 1 |  |  |
| 7. | Испорука и полагање напојног кабла N2XH 3x2,5mm2 за напајање PP централе из најближег разводног ормара. | пауш | 1 |  |  |
| 8. | Испорука и полагање ватроотпорног командног кабла NHXHX FE180 E90 3x1,5mm2 комплет са ватроотпорним OG обујмицама Е90, према DIN 4102-12 | пауш | 1 |  |  |
| Укупна цена без ПДВ-а: |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом: |  |

| Рок и начин плаћања: | У року до 45 дана, по пријему исправно достављене фактуре потписане од стране овлашћеног лица наручиоца. |
| --- | --- |
| Рок завршетка радова: (не дужи од 7 радних дана) | _______________ |
| Гарантни рок: | _______________ |

Датум                                                                             Потпис понуђача

____________________________                                М.П.            __________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.