ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ

_____________________________________________________________________________

Pепублика Србија

Општина Прокупље

Бр. Р-1.3.3/401-13/17-04

Датум: 10.04.2017.године

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник Р.С,, бр.124/12, 14/2105 и 68/2015 ), Поводом достављеног захтева за додатним информацијама у вези ЈНМВ  Р-1.3.3/401-13/17-04, дана 10.04.2017. године, објављујемо одговор на питање потенцијалног понуђача

ПИТАЊЕ:

,, ,,

OДГОВОР:

Поз. 2.6. Једна је димна цев са ревизионим отвором за чишћење у којој се убадају два крака из сваког котла понаособ.

Поз. 2.18. Две котловске славине ,,½’’

Поз. 2.30. Овом позицијом није обухваћена санација димњака, јер је исти у добром стању за шта постоји и уредна документација.

Поз.1. У предмеру су јасно дате ознаке каблова и количине

| 1 | КАБЛОВСКИ РАЗВОД ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА И |  |
| --- | --- | --- |
|  | ЕЛЕМЕНАТА АУТОМАТИКЕ |  |
|  | Испорука и полагање каблова за напајање ормана, електромоторне |  |
|  | погоне пумпи и командно извршне функције. Каблови се полажу |  |
|  | делимично у перфорираним регалима а делимично у крутим и гибљим |  |
|  | цевима. Полажу се следећи каблови: |  |
| - PP00-Y 5x6 mm2 | m | 30 |
| - PP00-Y 5x2,5 mm2 | m | 10 |
| - PP00-Y 4x2,5 mm2 | m | 40 |
| - PP00-Y 3x2,5 mm2 | m | 90 |
| - PP00-Y 5x1,5 mm2 | m | 30 |
| - PP00-Y 4x1,5 mm2 | m | 50 |
| - PP00-Y 3x1,5 mm2 m | 110 |

Комисија

за јавну набавку